ПАСПОРТ

программы  энергосбережения

| Наименование программы | Программа энергосбережения МДОУ № 26 "Ветерок" ЯМР |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261– ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства области от 14.10.2019 № 712-п «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Ярославской области» |
| Разработчик программы | Заведующий МДОУ Щербакова И.С. главный бухгалтер Соколова С.А. бухгалтер Кабанова Е.С. завхоз Шведова О.Н. |
| Цель программы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР) для снижения расходов бюджетных средств на ЭР. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение разработанных предложений и мероприятий. |
| Задачи | разработать организационные и технические мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергоресурсов, а также проведение соответствующих воспитательных мероприятий с детьми контроль эффективности использования энергии и управление энергосбережением за счет стопроцентного оснащения ДОУ приборами учета; закупка современного энергоэффективного оборудования класса ”А” (2023-2026 гг.); снижение потребления энергетических ресурсов в натуральном выражении за счет энергоресурсосбережения на 5% |
| Сроки реализации | 1-ый этап (2023-2024 гг.): разработка Программы с определением затрат на ее реализацию, начало внедрения Программы; 2-й этап (2024-2026 гг.): реализация мероприятий Программы; 3-й этап (2026г.): анализ выполнения Программы. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) всего в том числе по годам 2024 2025 2026 Областной бюджет Местный бюджет 300000 300000 300000 Итого по программе 900000 |
| Исполнители | Заведующий МДОУ Щербакова И.С. главный бухгалтер Соколова С.А. бухгалтер Кабанова Е.С. завхоз Шведова О.Н. |
| Источники финансирования | Средства бюджета ОУ и субсидии на иные цели из областного и районного бюджетов |
| Контроль за выполнением | Администрация МДОУ № 26 "Ветерок" ЯМР |

Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования детского сада.

Расходы на энергоресурсы составляют существенную часть затрат в годовом финансово-хозяйственном плане дошкольного учреждения (далее - ДОУ) – около  62%. Добиться существенной экономии бюджетных средств на фоне постоянно растущих тарифов на тепловую и электрическую энергию позволяет повышение эффективности использования энергоресурсов.

Анализ функционирования детского сада показывает, что основные потери ЭР наблюдаются при неэффективно Основными проблемами являются:

- высокая доля изношенного оборудования;

-  недостаточная степень развития в ДОУ инновационной сферы.

Нерациональное использование энергии   приводит:

- к росту бюджетного финансирования на учреждение;

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет района.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления  ЭР, переход на экономичное и рациональное расходование ЭР  при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования детского сада. С этой целью в 2023 г. в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад вида № 26  «Ветерок» Ярославского муниципального района ( далее- детский сад ДОУ)  была разработана программа энергосбережения на 2024-2026 гг. (далее – Программа). Основанием для ее разработки послужили следующие федеральные, региональные и муниципальные акты:

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 –ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ”;

- План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, утв. распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 №1830-р;

- Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства РФ и от 13.11.2009 №1715-р;

- Примерный перечень мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утв. приказом Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61.

Реализация политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности требует комплексного подхода к решению всего спектра проблем в этой сфере. Он включает в себя реализацию Государственной программы и муниципальных программ энергосбережения, программ энергосбережения МДОУ № 26 «Ветерок» ЯМР.

Программа энергосбережения ДОУ базируется на следующих принципах: системность и комплектность проведения мероприятий по энергосбережению; планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; использование энергоресурсов с учетом экологических, ресурсных и социальных условий; перспективная направленность на совершенствование и развитие ДОУ как хозяйствующего субъекта; ориентированность на детей- будущих потребителей энергоресурсов

Управление энергосбережением в МДОУ № 26 «Ветерок» ЯМР

осуществляет администрация учреждения, которая определяет стратегию энергосбережения в учреждении, обеспечивает контроль технических и организационных мероприятий.

Основным инструментом управления энергосбережением, определяющим организационные, технические и экономические основы энергетической эффективности, является Программа.

К первоочередным мероприятиям по управлению энергосбережением относятся:

- обеспечение контроля использования энергетических ресурсов;

- организация энергетического обследования МДОУ;

- составление энергетического паспорта учреждения.

Мероприятия, представленные в Программе, направлены на решение тактических задач и предусматривают:

- целевые показатели;

- перечень и описание мероприятий;

- сроки и этапы реализации;

- перечень объемов и источников финансирования мероприятий;

- ожидаемые конечные результаты.

Неотъемлемым звеном реализации Программы является кадровое сопровождение. Ответственным за планирование и организацию работы по энергосбережению и эффективному использованию энергоресурсов в МДОУ № 26 «Ветерок» ЯМР завхоз, прошедший обучение по энергосбережению.

В каждом помещении МДОУ № 26 «Ветерок» ЯМР назначаются работники, ответственные за реализацию Программы, которые внедряют мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию ресурсов (таблица).

| Помещение ДОУ | Ответственный за планирование и организацию работы по энергосбережению | Работники, содействующие внедрению энергосберегающих мероприятий на местах |
| --- | --- | --- |
| Пищеблок | завхоз | Повара, кухонный рабочий |
| Прачечная |  | рабочая по стирке белья (прачка) |
| Группы |  | Воспитатели, младшие воспитатели |
| Кабинеты |  | уборщица, ответственные работники кабинетов |

Все мероприятия по повышению эффективности использования энергии в

МДОУ № 26 «Ветерок» ЯМР финансируются за счет средств местного бюджета. Поэтому администрация МДОУ планирует для достижения поставленных Программой целей довести в 2024-2026 гг. снижение обьема средств, направляемых на реализацию Программы.

В ходе выполнения первого этапа Программы в 2023-2024г. в МДОУ № 26 «Ветерок» ЯМР реализованы следующие мероприятия:

- разработан перечень технических, организационных мероприятий по энергосбережению и мероприятий, направленных на формирование энергосберегающего сознания у подрастающего поколения и персонала МДОУ;

- проведено обязательное энергетическое обследование помещений учреждения;

- МДОУ оснащено приборами учета энергоресурсов на 100%;

- в работу по энергосбережению включены не только работники МДОУ, но и воспитанники;

- снижен уровень потребления энергоресурсов (электроэнергии на 6%, теплоэнергии на 1% , воды на 4%).

1. Цель Программы

Основной целью является повышение экономических показателей детского сада, улучшение условий технического функционирования через повышение эффективности использования  энергии , снижение финансовой нагрузки на бюджет Ярославского МР за счет сокращения платежей за тепло- и электроэнергию.

2. Задачи Программы

1. Создание в 2024 году системы учета и контроля за эффективностью использования  энергии и управления энергосбережением;

2. Снижение затрат к 2026 году на потребление детским садом ЭР за счет нормирования и  энергоресурсосбережения до 5%;

3. Организация проведения энергосберегающих мероприятий

Программа предусматривает:

3.1.   Систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

3.2. Организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию энергоресурсов;

3.3.   Организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

3.4. Обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов

3.5.    Разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- обязательность учета энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения.

4. Управление энергосбережением в МДОУ № 26 «Ветерок» ЯМР

Технические проекты и мероприятия, представленные в Программе, включают паспорт-заявку и краткую пояснительную записку установленной формы, содержащие:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Администрация детского сада  определяет стратегию энергосбережения в саду, обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов.

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов

- составление энергетических балансов и паспортов;

- организация энергетического обследования детского сада,

финансируемого из регионального и муниципального бюджетов.

5. Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования  энергии осуществляется за счет:

-  средств муниципального бюджета.

6. Организационные проекты Программы

Программа реализуется методами проектного управления. По каждому мероприятию определяются цели и задачи, необходимые для их выполнения, ресурсы, организация-координатор, схема управления проектом. Общую координацию Программы осуществляет заведующий и завхоз ДОУ .

Программные мероприятия предусматривают:

    создание системы управления эффективностью использования

энергии;

    организационные проекты энергосбережения

7. Приоритетные технические направления

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

       создание системы контроля и управления распределением

электроэнергии;

      применение современных  распределительных сетей.

8. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2024  - 2026 гг.

9.  Необходимые условия для запуска программы

         проведение предварительного энергоаудита;

         100% оснащение объектов приборами учета энергии и энергоресурсов.

10.  Основные направления программы

- Обучение сотрудников в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- Установка регулировочных клапанов в здании ДОУ. (тепловая энергия)

- Централизованная замена ламп на энергосберегающие/светодиодные. (электроэнергия);

- Гидрохимическая промывка системы отопления. (тепловая энергия)

- Балансировка системы отопления. (тепловая энергия)

- Наложение теплоотражающей изоляции в  здании ДОУ. (тепловая энергия)

- Замена деревянных оконных блоков на пластиковые (ПВХ) в  здании ДОУ (тепловая энергия)

- Замена старой электропроводки. (электроэнергия);

- Ежегодный замер сопротивления изоляции и силовых линий;

- Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие. (электроэнергия);

- Автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

• Автоматическое  выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях);

• Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания);

• Принятие нормативных и распорядительных документов по мотивации персонала.

Программ предполагает использование следующих мер регулирования:

- учет используемых энергетических ресурсов;

- обеспечение ежегодного снижения объема потребляемых энергетических ресурсов учреждения;

- соблюдение требований, руководствуясь муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- соблюдение требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации, осуществляющией регулируемые виды деятельности;

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

ПЛАН

мероприятий по энергосбережению

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести инвентаризацию установленных приборов учета энергоресурсов | До 10.09.2023 | Завхоз Шведова О.Н. |
| 2 | Осуществлять ежедневную проверку работы приборов учета и состояния отопительной системы, своевременно принимать меры по устранению неполадок | Ежедневно | Завхоз Шведова О.Н. |
| 3 | Проводить анализ потребления энергоресурсов в детском саду | Ежемесячно | бухгалтер Кабанова Е.С. |
| 4 | Проводить сверку данных приборов учета и счетов поставщиков | Ежемесячно | Завхоз Шведова О.Н.. |
| 5 | Своевременно осуществлять замену кранов, технологического оборудования, не допускать утечек воды | По мере необходимости | Завхоз Шведова О.Н. |
| 6 | Своевременно проводить профилактические и ремонтные работы систем учета и регулирования оборудования | По мере необходимости | Завхоз Шведова О.Н. |
| 7 | Осуществлять контроль за правильной эксплуатацией и состоянием оборудования | Постоянно | Завхоз Шведова О.Н. |
| 8 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности | Постоянно | Завхоз Шведова О.Н. |
| 9 | Осуществлять контроль за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов | Постоянно | главный бухгалтер Соколова С.А. |
| 10 | Своевременно передавать данные показаний приборов учета | Постоянно | Завхоз Шведова О.Н. бухгалтер Кабанова Е.С. |
| 11 | Проводить инструктаж сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществлять ежедневный контроль за работой электрического освещения, водоснабжения. Не допускать использование электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом | Постоянно | Заведующий Щербакова И.С. Завхоз Шведова О.Н. |
| 12 | Соблюдать графики светового режима в помещениях детского сада и на территории | Постоянно | Весь персонал ДОУ |
| 13 | Проводить сравнительный анализ затрат на потребление электроэнергии | Постоянно | Завхоз Шведова О.Н. бухгалтер Кабанова Е.С. главный бухгалтер Соколова С.А. |
| 14 | Проводить занятия с детьми старших групп по темам энергосбережения | в соответствии с программой обучения и воспитания | воспитатели |
| 15 | Замена ламп на энергосберегающие/светодиодные | ежегодно | Завхоз Шведова О.Н. |
| 16 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые (ПВХ) в здании ДОУ | по мере выделения финансов | Завхоз Шведова О.Н. Заведующий Щербакова И.С. |
| 17 | Замена старой электропроводки | по мере выделения финансов | Завхоз Шведова О.Н. Заведующий Щербакова И.С. |
| 18 | замер сопротивления изоляции и силовых линий | Ежегодно | Завхоз Шведова О.Н. Заведующий Щербакова И.С. |
| 19 | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие | по мере выделения финансов | Завхоз Шведова О.Н. Заведующий Щербакова И.С. |
| 20 | Автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений | по мере выделения финансов | Завхоз Шведова О.Н. Заведующий Щербакова И.С. |
| 21 | Автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях) | по мере выделения финансов | Завхоз Шведова О.Н. Заведующий Щербакова И.С. |
| 22 | Принятие нормативных и распорядительных документов по мотивации персонала | ежегодно | Заведующий Щербакова И.С. |
| 23 | Установка фильтров для очищения воды | по мере выделения финансов | Завхоз Шведова О.Н. Заведующий Щербакова И.С. |

Перечень организационных мероприятий, направленных на энергосбережение

| Мероприятия | Ожидаемый эффект |
| --- | --- |
| Анализ потребления энергоресурсов в натуральном и стоимостном выражении. | Информированность о динамике потребления энергоресурсов |
| Проведение общего собрания коллектива на тему “Эффективное потребление энергоресурсов, энергосбережение в ДОУ” | Стимулирование энерго - эффективного поведения персонала |
| Контроль рационального потребления всех видов энергии | Экономичное использование энергоресурсов |
| Пропаганда энергосбережения через проведение консультаций, размещение информационных листков, обращений | Воспитание сознательного отношения к использованию энергоресурсов |
| Анализ выполнения договорных обязательств поставщиками энергоресурсов | Обеспечение качества представляемых услуг |
| Проведение обязательного энергетического обследования ДОУ | Сбор информации об энергопотреблении, подготовка энергетического паспорта |
| Заключение энергосервисных договоров с подрядчиками | Выполнение обязательств по сбережению энергоресурсов |
| Обучение специалистов ДОУ способам и условиям энергосбережения | Теоретическая подготовка по энергосбережению и эффективному потреблению энергоресурсов |
| Утверждение документов по мотивации персонала к энергосбережению | Энергосберегающее поведение персонала |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Экономия электроэнергии |
| Замена указателей с лампами накаливания на светодиодные указатели |  |
| Рационализация расположения источников света в помещениях |  |
| Автоматическое регулирование электрического уличного освещения путем использования сенсоров освещенности ( для учета погодных условий и времени суток) |  |
| Автоматическое выключение электрического освещения за счет использования датчиков присутствия людей в помещениях (преимущественно во вспомогательных, складских и т.п помещениях) |  |
| Утепление тамбуров, входных групп здания | Экономия Тепловой энергии |
| Ремонт и замена окон, дверей | Экономия тепловой энергии 10% |
| Обеспечение необходимого технического обслуживания электрооборудования | Эффективная работа оборудования |
| Периодическая ревизия систем инженерных коммуникаций с целью своевременного устранения утечек | Эффективное использование тепловой энергии , воды, исключение потерь |
| Ежегодная плановая промывка отопительной системы | Эффективное использование тепловой энергии |
| Плановый ежегодный замер сопротивления изоляции | Обеспечение безопасной работы оборудования |
| Обслуживание приборов учета | Информированность о потребляемых энергоресурсах |

12.Ожидаемый результат

Программа энергосбережения в детском саду обеспечит перевод на энергоэффективный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ЭР. Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и оптимизация топливно-энгергетического баланса, уменьшение бюджетных затрат на  ЭР.

|  | Приложение к приказу управления образования Администрации ЯМР от 26.06.2020 № 65 |
| --- | --- |

ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ СНИЖЕНИЯ

потребления энергетических ресурсов муниципальными образовательными организациями

Ярославского муниципального района за 2024 – 2026 годы

- Наименование учреждения: МДОУ  № 26 «Ветерок» ЯМР

  - Наименование здания, строения, сооружения: здание детского сада

| Показатель | Удельное годовое значение | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за 2021 год | Целевой уровень снижения за 2021 и 2022 годы | Целевой уровень снижения за 2021 -2023 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт·ч/ кв. м/ ГСОП | 39,65 | 17% | 2% | 39,48 | 39,32 | 38,99 |
| Потребление горячей воды, куб. м/ чел. | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, куб. м/ чел. | 6,31 | 29% | 3% | 6,26 | 6,22 | 6,12 |
| Потребление электрической энергии, кВт·ч/ кв. м | 29,33 | 13% | 1% | 29,23 | 29,13 | 28,94 |
| Потребление природного газа, куб. м/ кв. м | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/ кв. м/ ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/ кв. м/ ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, т у. т. / л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |